## Sheet1
Profese | Část | Prvek | IfcEntity
architektonicko stavební část | domovní kanalizace (KAN) | vpust KAN | IfcWasteTerminal
architektonicko stavební část | domovní kanalizace (KAN) | zařizovací předmět KAN | IfcSanitaryTerminal
architektonicko stavební část | místnosti a prostory | místnost | IfcSpace
architektonicko stavební část | místnosti a prostory | parkovací místo | IfcSpace
architektonicko stavební část | střešní konstrukce | plášť střechy | IfcSlab
architektonicko stavební část | svislé konstrukce | komín | IfcChimney
architektonicko stavební část | svislé konstrukce | stěna - nenosná | IfcWall
architektonicko stavební část | vnitřní úpravy povrchů | malba | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnitřní úpravy povrchů | obklad - vnitřní | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnitřní úpravy povrchů | omítka - vnitřní | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnitřní úpravy povrchů | tapeta | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | fasádní nátěr | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | kontaktní zateplovací systém | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | lehký obvodový plášť (LOP) | IfcCurtainWall
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | obklad - venkovní | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | provětrávaná fasáda | IfcCovering
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | sklepní světlík | IfcWindow
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | stínicí prvek - slunolam apod. | IfcShadingDevice
architektonicko stavební část | vnější obalové konstrukce a fasády | stínicí prvek - žaluzie a roleta | IfcShadingDevice
architektonicko stavební část | vodorovné kontrukce | podhled | IfcSlab
architektonicko stavební část | vodorovné kontrukce | podkladní beton | IfcSlab
architektonicko stavební část | vodorovné kontrukce | podlaha | IfcCovering
architektonicko stavební část | vodorovné kontrukce | překlad | IfcBeam
architektonicko stavební část | výplně otvorů | dveře - vnitřní | IfcDoor
architektonicko stavební část | výplně otvorů | okno | IfcWindow
architektonicko stavební část | výplně otvorů | vrata | IfcDoor
architektonicko stavební část | výplně otvorů | výlez a poklop | IfcDoor
architektonicko stavební část | výrobky - klempířské | oplechování atiky | IfcPlate
architektonicko stavební část | výrobky - klempířské | parapet | IfcPlate
architektonicko stavební část | výrobky - klempířské | střešní svod | IfcPipeSegment
architektonicko stavební část | výrobky - klempířské | střešní žlab | IfcPipeSegment
architektonicko stavební část | výrobky - ostatní | revizní dvířka | IfcDoor
architektonicko stavební část | výrobky - ostatní | větrací mřížka a protidešťová žaluzie | IfcAirTerminal
architektonicko stavební část | výrobky - truhlářské | nábytek - vestavěný - kuchyňská linka a recepční pult | IfcFurniture
architektonicko stavební část | výrobky - zámečnické | bezpečnostní mříž | IfcRailing
architektonicko stavební část | výrobky - zámečnické | zábradlí | IfcRailing
architektonicko stavební část | výrobky - zámečnické | žebřík | IfcStairFlight
architektonicko stavební část | zařizovací předměty, vpusti | vpust | IfcWasteTerminal
architektonicko stavební část | zařizovací předměty, vpusti | zařizovací předmět | IfcSanitaryTerminal
architektonicko stavební část | zařízení - ostatní | eskalátor, travelátor | IfcTransportElement
architektonicko stavební část | zařízení - ostatní | výtah | IfcTransportElement
interiér | nábytek | nábytek - ostatní | IfcFurniture
interiér | nábytek | nábytek - vestavěný | IfcFurniture
stavebně konstrukční část | opěrné konstrukce | opěrná stěna - beton | IfcWall
stavebně konstrukční část | opěrné konstrukce | opěrná stěna - gabion | IfcWall
stavebně konstrukční část | opěrné konstrukce | opěrná stěna - zdivo | IfcWall
stavebně konstrukční část | opěrné konstrukce | opěrná stěna - železobeton | IfcWall
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - beton | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - dřevo | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - ocel | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - sklo | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - smíšená | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - zdivo | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | rampa - železobeton | IfcRampFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - beton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - dřevo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - ocel | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - sklo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - smíšená | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - zdivo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťová podesta - železobeton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - beton | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - dřevo | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - ocel | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - sklo | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - smíšené | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - zdivo | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | schodiště a rampy | schodišťové rameno - železobeton | IfcStairFlight
stavebně konstrukční část | speciální prvky | izonosník | IfcSlab
stavebně konstrukční část | speciální prvky | kotevní deska | IfcPlate
stavebně konstrukční část | speciální prvky | ložisko, vibroizolace | IfcBearing
stavebně konstrukční část | speciální prvky | smykový trn | IfcMechanicalFastener
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlava piloty - beton | IfcFooting
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlava piloty - dřevo | IfcFooting
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlava piloty - ocel | IfcFooting
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlava piloty - železobeton | IfcFooting
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - beton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - dřevo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - ocel | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - sklo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - zdivo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | hlavice sloupu - železobeton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | nosník - dřevo | IfcMember
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | nosník - ocel | IfcMember
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | nosník - sklo | IfcMember
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | nosník - smíšený | IfcMember
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | nosník - železobeton | IfcMember
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | příhradový vazník - dřevo | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | příhradový vazník - ocel | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | příhradový vazník - smíšený | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | příhradový vazník - železobeton | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - beton | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - dřevo | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - obecný | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - ocel | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - sklo | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - zdivo | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | sloup - železobeton | IfcColumn
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - beton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - dřevo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - ocel | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - sklo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - smíšená | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - zdivo | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stropní deska - železobeton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - beton | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - dřevo | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - ocel | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - sklo | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - zdivo | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | stěna - nosná - železobeton | IfcWall
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | trám, průvlak - dřevo | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | trám, průvlak - ocel | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | trám, průvlak - smíšený | IfcBeam
stavebně konstrukční část | svislé a vodorovné konstrukce | trám, průvlak - železobeton | IfcBeam
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | pilota, mikropilota - beton | IfcPile
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | pilota, mikropilota - dřevo | IfcPile
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | pilota, mikropilota - ocel | IfcPile
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | pilota, mikropilota - železobeton | IfcPile
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základová deska - beton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základová deska - železobeton | IfcSlab
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základová patka - beton | IfcFooting
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základová patka - zdivo | IfcFooting
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základová patka - železobeton | IfcFooting
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základový pas - beton | IfcFooting
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základový pas - zdivo | IfcFooting
stavebně konstrukční část | základové konstrukce | základový pas - železobeton | IfcFooting
technická zařízení budov (TZB) | automatická telefonní ústředna (ATU) | telefon ATU | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | automatická telefonní ústředna (ATU) | ústředna ATU | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | dobíjecí stanice | dobíjecí stanice
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | armatura KAN | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | izolace potrubí KAN | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | lapol/odlučovač KAN | IfcInterceptor
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | nádrž KAN | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | potrubí KAN | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | přečerpávací stanice KAN | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | tvarovka KAN | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | vsakovací objekt | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | čerpadlo KAN | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | čistírna odpadních vod (ČOV) | IfcInterceptor
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | šachta KAN | IfcDistributionChamberElement
technická zařízení budov (TZB) | domovní kanalizace (KAN) | žlab | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | armatura PLN | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | chránička PLN | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | izolace potrubí PLN | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | plynoměr PLN | IfcFlowMeter
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | potrubí PLN | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | tvarovka PLN | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | domovní plynovod (PLN) | zásobník PLN | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | domovní telefony | tablo/tlačítko zvonku DT | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | domovní telefony | telefon DT | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | armatura VOD | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | izolace potrubí VOD | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | nádrž VOD | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | potrubí VOD | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | průtokový ohřívač VOD | IfcBoiler
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | tvarovka VOD | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | vodoměrná sestava | IfcFlowMeter
technická zařízení budov (TZB) | domovní vodovod (VOD) | úpravna vody | IfcFilter
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | automatický hlásič (čidlo, senzor) | IfcSensor
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | klíčový trezor | IfcElectricAppliance
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | siréna EPS | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | světelná signalizace EPS | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | tlačítkový hlásič EPS | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | vstupní/výstupní zařízení | IfcSensor
technická zařízení budov (TZB) | elektrická požární signalizace (EPS) | ústředna EPS | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem (EVAC) | mikrofonní pult EVAC | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem (EVAC) | reproduktor EVAC | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | evakuační rozhlas, místní rozhlas s nuceným odposlechem (EVAC) | ústředna, zesilovač EVAC | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | fotovoltaika | baterie | IfcElectricFlowStorageDevice
technická zařízení budov (TZB) | fotovoltaika | fotovoltaický panel | IfcSolarDevice
technická zařízení budov (TZB) | fotovoltaika | střídač | IfcTransformer
technická zařízení budov (TZB) | jednotný čas | hodinová ústředna (hlavní hodiny) | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | jednotný čas | hodiny | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | jednotný čas | přijímač časového signálu JČ | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | jednotný čas | zvonek JČ | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | měření a regulace (MAR) | koncový prvek MAR | IfcUnitaryControlElement
technická zařízení budov (TZB) | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) | detektor PZTS | IfcSensor
technická zařízení budov (TZB) | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) | ovládací prvek PZTS | IfcActuator
technická zařízení budov (TZB) | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) | siréna PTZS | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) | tlačítkový hlásič PZTS | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) | ústředna PZTS | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | počítačové sítě | ostatní prvky | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | počítačové sítě | přístupový bod (AP) | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | přístupové a docházkové systémy (ACS) | terminál (ústředna) ACS | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | přístupové a docházkové systémy (ACS) | zámek ACS | IfcElectricAppliance
technická zařízení budov (TZB) | přístupové a docházkové systémy (ACS) | čtečka | IfcSensor
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | izolace potrubí SOZ | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | klapka SOZ | IfcDamper
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | kompenzátor délkové roztažnosti | IfcDuctFitting
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | koncový prvek SOZ | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | kouřotěsná klapka | IfcDamper
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | kouřová zábrana | IfcWall
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | ovládací panel (rozváděč) SOZ | IfcElectricDistributionBoard
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | potrubí SOZ | IfcDuctSegment
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | požární klapka | IfcDamper
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | střešní sokl a prostup SOZ | IfcRoof
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | tlumič hluku SOZ | IfcDuctSilencer
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | tvarovka SOZ | IfcDuctFitting
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | ventilátor - proudový (jet fan) | IfcFan
technická zařízení budov (TZB) | samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) | ventilátor SOZ | IfcFan
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | kabelová trasa a nosný systém pro kabely ESI | IfcCableCarrierSegment
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | rozváděč ESI | IfcElectricDistributionBoard
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | svítidlo ESI | IfcLightFixture
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | transformátor ESI | IfcTransformer
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | vypínač, spínač, čidlo ESI | IfcSwitchingDevice
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | vývod ESI | IfcJunctionBox
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | záložní zdroj (generátor) ESI | IfcElectricGenerator
technická zařízení budov (TZB) | silnoproudá elektrotechnika (ESI) | zásuvka (a podlahový box) ESI | IfcOutlet
technická zařízení budov (TZB) | slaboproudá elektrotechnika (ESL) | datová zásuvka ESL | IfcOutlet
technická zařízení budov (TZB) | slaboproudá elektrotechnika (ESL) | kabelová trasa a nosný systém pro kabely ESL | IfcCableCarrierSegment
technická zařízení budov (TZB) | slaboproudá elektrotechnika (ESL) | rozváděč (rack) ESL | IfcElectricDistributionBoard
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | armatura SHZ | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | expanzní nádoba SHZ | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | izolace potrubí SHZ | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | kompresor | IfcCompressor
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | poplachový zvon | IfcAlarm
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | potrubí SHZ | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | průtokový hlásič | IfcSensor
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | regulační armatura SHZ | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | sprinklerová hlavice | IfcFireSuppressionTerminal
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | tlaková lahev SHZ | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | tlakový spínač SHZ | IfcActuator
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | tryska | IfcFireSuppressionTerminal
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | tvarovka SHZ | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | ventilová stanice SHZ | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | zaplavovací nádrž SHZ | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | stabilní hasicí zařízení (SHZ) | čerpadlo SHZ | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | televizní a satelitní systémy (STA) | anténa | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | televizní a satelitní systémy (STA) | prvek STA | IfcCommunicationsAppliance
technická zařízení budov (TZB) | uzavřený televizní okruh (CCTV) | kamera | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | uzavřený televizní okruh (CCTV) | rekordér | IfcAudioVisualAppliance
technická zařízení budov (TZB) | uzemnění a bleskosvody | jímací tyč a stožár ESI | IfcCableSegment
technická zařízení budov (TZB) | uzemnění a bleskosvody | uzemňovací bod/ekvipotencionální svorkovnice | IfcCableFitting
technická zařízení budov (TZB) | uzemnění a bleskosvody | vodič a pásek - bleskosvod | IfcCableSegment
technická zařízení budov (TZB) | uzemnění a bleskosvody | zemnicí tyč | IfcCableSegment
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | dveřní clona | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | dveřní mřížka | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | děrované potrubí VZT | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | filtrační jednotka VZT | IfcFilter
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | filtrační komora | IfcFilter
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | izolace potrubí VZT | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | klapka VZT | IfcDamper
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | koncový prvek VZT | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | krycí mřížka | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | odsávací rameno VZT | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | odsávací zákryt a strop | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | odvlhčovač VZT | IfcUnitaryEquipment
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | potrubní výměník (ohřívač/chladič) VZT | IfcHeatExchanger
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | potrubí VZT | IfcDuctSegment
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | příslušenství VZT | IfcDuctFitting
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | regulační a uzavírací ventil, klapka VZT | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | revizní otvor | IfcDuctSegment
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | střešní sokl a prostup VZT | IfcRoof
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | tvarovka VZT | IfcDuctFitting
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | ventilátor VZT | IfcFan
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | vzduchotechnická (VZT) jednotka | IfcUnitaryEquipment
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | vzduchová sprcha VZT | IfcAirTerminal
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | větraný prostor a zóna | IfcSpatialZone
technická zařízení budov (TZB) | vzduchotechnika (VZT) | zvlhčovač VZT | IfcHumidifier
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | armatura UTCH | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | doplňování vody UTCH | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | expanzní zařízení UTCH | IfcTank
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | fan-coil | IfcUnitaryEquipment
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | izolace potrubí UTCH | IfcCovering
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | konvektor UTCH | IfcSpaceHeater
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | kotel | IfcBoiler
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | měřidlo UTCH | IfcFlowMeter
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | oběhové čerpadlo UTCH | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | odlučovač | IfcInterceptor
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | otopné těleso UTCH | IfcSpaceHeater
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | pojistná armatura | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | posilovací stanice UTCH | IfcPump
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | potrubí UTCH | IfcPipeSegment
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | regulační armatura UTCH | IfcValve
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | rozdělovač a sběrač UTCH | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | solární kolektor UTCH | IfcSolarDevice
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | tepelné čerpadlo UTCH | IfcUnitaryEquipment
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | tepelný výměník | IfcHeatExchanger
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | tvarovka UTCH | IfcPipeFitting
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | velkoplošné vytápění - elektrické | IfcCoil
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | venkovní jednotka | IfcCondenser
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | vnitřní jednotka | IfcEvaporator
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | výměníková stanice | IfcHeatExchanger
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | zásobník UTCH | IfcBoiler
technická zařízení budov (TZB) | ústřední topení a chlazení (UTCH) | úpravna kapaliny | IfcFilter
budova - obálka | budova - obálka | budova - obálka | IfcBuilding
pozemek | pozemek | pozemek | IfcSite